Частная  образовательная организация дополнительного профессионального образования «Системы безопасности»
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА
для обучения должностных лиц и работников организации 

по программе «Пожарно-технический минимум»


г. Хабаровск  2015 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор частной  образовательной организации дополнительного профессионального образования «Системы  безопасности» 

                              М.Я. Дольбер
 «___» ___________ 2015 г.


	 
	


  
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом №99 от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказом МЧС России  от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и постановлением Губернатора Хабаровского края   от 28.09.2002 г. № 141 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Хабаровского края». Программа определяет порядок обучения руководителей и главных специалистов предприятий и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций и учреждений.

Авторы: заместитель директора ЧОО ДПО «СБ» Дольбер Е.М., начальник учебного отдела Мышляева А.М.

Пояснительная записка
Современный этап развития российского общества, с точки зре​ния безопасности жизнедеятельности человека, характеризуется не​сколькими отрицательными тенденциями. Наиболее прогрессирующи​ми являются - рост преступности, обусловленный множеством соци​ально-экономических факторов, и увеличение числа техногенных ка​тастроф, среди которых пожары занимают лидирующее положение. 
Тенденция роста пожарной опасности определяется целым рядом объективных факторов: появлением новых технологий и материалов, ростом масштабов производства и строительства, усложнением техни​ки и оборудования, а также старением и износом основных производ​ственных фондов, транспортных средств, энергокоммуникаций (ли​ний электропередач, нефте- и газопроводов) и невозможностью их быстрого обновления вследствие кризисной ситуации в экономике страны.

Вместе с тем значительная часть пожаров возникает из-за низко​го уровня подготовки в области пожарной безопасности должностных лиц, работников объектов, населения, а отсутствие элементарных на​выков поведения в экстремальных ситуациях, неумение быстро про​извести эвакуацию, локализовать очаги возгорания, воспрепятствовать распространению огня приводят к большому количеству жертв и раз​меру материального ущерба.

Настоящая  учебная программа  определяет содержание обучения должностных лиц и работников организаций  на специальных курсах по программе «Пожарно-технического минимума» для различных направлений:
· предприятий и их подразделений;

· при производстве огневых работ;

· в дошкольных и образовательных учреждениях;
· в организациях торговли, общественного питания, баз и складов;

· в лечебных учреждений;

· в театрально – зрелищных и культурно – просветительских учреждениях;

· в пожароопасных производствах.
Цель изучения программы  пожарно – технического минимума:
доведения основных положений действующих нормативно-технических документов в области пожарной безопасности и современных требований в области противопожарной защиты зданий и сооружений.
приобретение теоретических знаний об основах пожарной профилактики и анализа пожарной опасности зданий, сооружений и производств;

совершенствование знаний, умений и приобретение практических навыков, позволяющих эффективно использовать имеющееся на предприятии и в организации пожарно-техническое вооружение и оборудование при тушении пожаров.

В результате изучения курса руководители, главные специалисты предприятий и лица, ответственные за пожарную безопасность предприятий  и их подразделений должны:

ЗНАТЬ: 

· основные законодательные и иные нормативные, технические документы по пожарной безопасности;

· основные задачи, решаемые пожарной профилактикой  на предприятии;

· основные права и обязанности предприятия, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

· организационные основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии: анализ пожарной безопасности предприятия, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение рабочих принятых на предприятии мерам пожарной безопасности;

· мероприятия, направленные на предотвращение пожара на предприятии;

· порядок обеспечения противопожарной защиты предприятия;

· порядок организации добровольных противопожарных формирований на предприятии, обеспечение их деятельности; права, обязанности и льготы, предоставленные добровольным пожарным.

УМЕТЬ:
· применять инструкции по действиям персонала при обнаружении пожара  и средств связи, для вызова подразделений пожарной охраны

· работать с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, имеющиеся на предприятии и  в организации;

· организовывать эвакуацию людей из здания и сооружения в кратчайшие сроки;

· организовывать техническое обслуживание пожарно-технического и аварийно-спасательного вооружения.

ИМЕТЬ НАВЫКИ:
· по эксплуатации первичных средств пожаротушения;

· в организации эвакуационных мероприятий.
Программа рассчитана на теоретическое изучение пожарно – технического минимума и практические занятия с первичными средствами пожаротушения.
Лица и работники организаций за время обучения получают объем знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей ответственных лиц, за соблюдением требований пожарной безопасности.

Программа состоит из 7 разделов для различных категорий обучаемых. Каждый раздел – из нескольких тем. По результатам изучения курса руководители и главные специалисты предприятий и лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений предприятий  проходят итоговую проверку знаний пожарно - технического минимума.
УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧОО ДПО «СБ»
                              М.Я. Дольбер

 «___» ___________ 2015 г.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

обучения руководителей,  главных специалистов предприятий и лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений предприятий по программе «Пожарно-технического минимума»

	№

п/п
	Наименование тем
	Всего

час.
	Количество часов по видам  занятий

	
	
	
	Теоретическое занятие
	Практическое занятие

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1.  Пожарно-технический минимум для руководителей  предприятий и их подразделений.

	
	Введение.
	1
	
	

	
	 Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. Пожарная профилактика и ее задачи.
	
	1
	

	1.
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
	4
	
	

	1.1
	Общие понятия об организации основных основах обеспечения пожарной безопасности.
	
	1
	

	1.1
	Права и обязанности и ответственность в области пожарной безопасности.
	
	1
	

	1.3
	Организация обучения рабочих, служащих и инженерно-технических работников мерам пожарной безопасности.
	
	1
	

	1.4
	Обязанности и действия руководителей предприятий, инженерно-технических работников в случае возникновения аварии и пожара. Обеспечения безопасности людей при пожаре.
	
	1
	

	2.
	Краткие сведения о физико-химических основах процессов горения и взрыва.
	6
	
	

	2.1
	Общие сведения о горении.
	
	2
	

	2.2
	Условия возникновения и развития пожара.
	
	2
	

	2.3
	Пожарная опасность веществ и материалов, используемых в производстве.
	
	2
	

	3.
	Противопожарный режим. Нормативные документы, регламентирующие соблюдение противопожарного режима.
	6
	
	

	3.1
	Противопожарный режим на территории объекта.
	
	2
	

	3.2
	Общие требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
	
	2
	

	3.3
	Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
	
	2
	

	4.
	Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения.
	2
	
	

	4.1
	Система пожарной сигнализации.
	
	1
	

	4.2
	Установки автоматического пожаротушения.
	
	1
	

	5.
	Первичные средства пожаротушения и противопожарное оборудование.
	6
	
	

	5.1
	Классификация, типы, основные параметры систем первичного пожаротушения.
	
	2
	

	5.2
	Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения.
	
	2
	2

	6.
	Современные технологии пожаротушения.
	3
	
	

	6.1
	Нормативы применения (условия) современных технологий пожаротушения. 
	
	1
	

	6.2
	Пожарные автомобили, типы, основные параметры, общие технические требования.
	
	2
	

	
	Итоговый контроль.
	2
	
	

	
	ИТОГО:
	28
	26
	2

	Раздел 2. Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков.  Пожарная безопасность огневых работ. 

	1. 8
	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности пожароопасных работ
	1
	1
	

	2. 9
	Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов
	2
	2
	

	3. 10
	Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения.
	1
	1
	

	4. 11
	Особенности пожарной опасности при  ведении  огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках  
	2
	2
	

	5. 12
	Газосварочные и электросварочные работы             
	4
	4
	

	6. 13
	Постоянные и  временные  посты.  Порядок  оформления разрешения наряда-допуска                           
	1
	1
	

	7. 14
	Противопожарное оборудование  и  инвентарь,  порядок использования при пожаре                            
	1
	
	1

	8. 15
	Действия при пожаре
	3
	1
	2

	
	Итоговый контроль.
	1
	1
	

	
	ИТОГО:
	16
	14
	3

	Раздел 3. Пожарно-технический минимум для ответственных лиц  за пожарную безопасность дошкольных и образовательных учреждений.

	1
	Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования пожарной безопасности                    
	2
	2
	

	2
	Организационные мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности дошкольных и образовательных учреждений.
	2
	2
	

	3
	Обучение  детей  дошкольного  возраста  и   учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения                         
	6
	4
	2

	4
	Меры пожарной безопасности в дошкольных  и общеобразовательных учреждениях.                       
	4
	4
	

	5
	Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения  пожаров,  действия  при  пожаре     и вызов пожарной охраны                                     
	1
	1
	

	
	Итоговый контроль.
	1
	1
	

	
	ИТОГО:
	16
	14
	2

	Раздел 4. Пожарно-технический минимум для ответственных лиц   организаций торговли, общественного питания, баз и складов.

	1
	Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования пожарной безопасности                    
	2
	2
	

	2
	Организация  мероприятий  по  обеспечению   пожарной безопасности организаций  торговли  и  общественного питания, баз и складов
	4
	4
	

	3
	Требования   правил   пожарной      безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов              
	5
	5
	

	3
	Первичные средства пожаротушения, действия при возникновения пожара                                
	4
	2
	2

	
	Итоговый контроль.
	1
	1
	

	
	ИТОГО:
	16
	14
	2

	Раздел 5. Пожарно-технический минимум для ответственных лиц  за пожарную безопасность лечебных учреждений.

	1
	Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования пожарной безопасности                    
	2
	2
	

	2
	Организационные мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности лечебных учреждений                    
	4
	4
	

	3
	Меры пожарной безопасности лечебных учреждений      
	4
	4
	

	4
	Системы противопожарной защиты, первичные средства  пожаротушения и действия  персонала при возникновении пожара.
	5
	3
	2

	
	Итоговый контроль.
	1
	1
	

	
	ИТОГО:
	16
	14
	2

	Раздел 6. Пожарно-технический минимум для ответственных лиц   театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений.

	1
	Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования пожарной безопасности                    
	1
	1
	

	2
	Организационные мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях              
	6
	6
	

	3
	Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных  и культурно-просветительских учреждениях              
	3
	3
	

	4
	Системы противопожарной защиты, первичные средства  пожаротушения и действия  персонала при возникновении пожара.
	5
	3
	2

	
	Итоговый контроль
	1
	1
	

	
	ИТОГО:
	16
	14
	2

	Раздел 7.  Пожарно-технический минимум для ответственных лиц  за пожарную безопасность пожароопасных производств.

	1
	Введение.           
	1
	1
	

	2
	Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования пожарной безопасности                    
	2
	2
	

	3
	Пожарная опасность предприятия.                     
	4
	4
	

	4
	Организационно-технические    основы    обеспечения пожарной безопасности на предприятии.               
	6
	4
	2

	5
	Действия инженерно – технических работников, рабочих и служащих при пожаре.       
	2
	2
	

	
	Итоговый контроль.
	1
	1
	

	
	ИТОГО:
	16
	14
	2


Перечень необходимых кабинетов и других учебных объектов:
1. Кабинет пожарной профилактики.

2. Кабинет пожарной автоматики и пожарно-технического оборудования.

Раздел 1. Пожарно-технический минимум для руководителей  предприятий и их подразделений.
Введение.

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. Система пожарной безопасности: 

- система предотвращения пожара; 

- система противопожарной защиты; 

- организационно-технические мероприятия.

Основы обеспечения пожарной безопасности объектов является пожарная профилактика. 
Основные задачи пожарной профилактики: 

- организация обучения правилам пожарной безопасности; 

- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; 

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Тема № 1. Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности.

Общие понятия об организации основ обеспечения пожарной безопасности. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- научно-техническое обеспечения пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, и т.д.

Задачи организационно- технических мероприятий по пожарной безопасности.

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в соответствии со ст. 34 ФЗ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Требования пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Виды ответственности за нарушения требований пожарной безопасности:

- уголовная (Уголовный кодекс РФ от 13.07.96 г.,  статьи 109, 111, 112, 118, 167, 168, 219);

- административная (Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. по статьям 8.32; 11.16; 20.4);

- дисциплинарная ответственность.

Основные виды обучения персонала мерам пожарной безопасности:

- противопожарный инструктаж;

- занятия по ПТМ;

- проведение противопожарных тренировок;

- повышение квалификации целевого назначения.

План эвакуации людей на случай пожара: назначение, порядок составления. 

Обязанности и действия руководителей предприятий и ИТР в случае возникновения аварии и пожара. Действия персонала объекта при обнаружении пожара или признаков горения. Способы обеспечения безопасности людей на случай пожара. 

Тема № 2 Краткие сведения о физико-химических основах 
процессов горения и взрыва.

Физико-химическая сущность горения. Горение как окислительно-восстановительный процесс. Условия возникновения и прекращения горения. Виды процессов горения: диффузионное, кинетическое, гомогенное, гетерогенное. Полное и неполное сгорание. Процессы, протекающие при нагревании горючих веществ.

 Определение: 

- горючее вещество; 

- окисление;  

- источник зажигания. Температура пламени. Самовозгорания – резкое увеличение скорости экзометрических процессов в веществе, приводящее к возникновению очагов горения. Скорость распространение пламени. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Основные и дополнительные Методы определения. Группа горючести. Температура вспышки горючих жидкостей. Сущность процесса самовозгорания и его отличие от процесса самовоспламенения. Самовозгорание: химическое, тепловое и микробиологическое.

Температура самовоспламенения газов, жидкостей и твердых веществ. Период индукции. Зависимость температуры самовоспламенения от состава горючей смеси, объема и диаметра сосуда и других факторов. Влияние катализаторов на температуру самовоспламенения.

Горение смесей газов и паров с воздухом. Понятие о массовой и линейной скорости распространения пламени. Факторы, влияющие на нормальную скорость распространения пламени. 
Критический гасящий диаметр. Горение жидкостей. Воспламенение и горение жидкостей. Выгорание жидкостей со свободной поверхностью. Факторы, влияющие на скорость выгорания жидкостей. Горение пылевоздушных смесей.

Образование пылевоздушных смесей в производственных условиях. Свойства пылей: дисперсность, химическая активность, абсорбционная способность, электризация, склонность к самовозгоранию.

Опасные факторы пожара и их воздействие на человека.

Тема № 3. Противопожарный режим. Нормативные документы, регламентирующие соблюдение противопожарного режима.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержание помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров. Основные нормативные документы, регламентирующие противопожарный режим на объекте.

Противопожарный режим на территории объекта. Требования, предъявляемые к противопожарному режиму.

Требования к содержанию зданий и помещений Состав промышленного предприятия. Деление территории на зоны. Въезды, проезды, наружное водоснабжение. Плотность застройки.

Производственные здания. Класс функциональной пожарной  опасности. Категорирование помещений и зданий. Требуемая и фактическая степень огнестойкости.

Размещение взрывоопасных участков. Легкосбрасываемые конструкции. Противопожарные  преграды, аварийные  сливы, пути эвакуации, внутренний противопожарный водопровод, защита от статического электричества, молниезащита, АПС, АУПТ.

Сооружения промышленных предприятий. Эстакады, галереи, емкостные сооружения, тоннели, площадки, этажерки.

Административно-бытовые здания и помещения. Вставки, встройки. Противопожарные преграды. 

Понятие об эвакуации людей. Особенности движения. Параметры движения  людских потоков, плотность, скорость, интенсивность. Необходимое время эвакуации в спортивно-зрелищных и культовых зданиях. Принцип расчета времени эвакуации из этих зданий.

Время воздействия ОФП и время эвакуации.

Эвакуационные и аварийные выходы. Понятия, определения. Количество эвакуационных выходов из  помещения, этажа. Минимальные размеры. 

Аварийные выходы. Понятие. Область применения.

Эвакуационные пути. Протяженность, размеры. Коридоры, лестничные марши, площадки.

Лестницы и лестничные клетки. Классификация. Область применения.

Противодымная защита путей эвакуации, материалы для отделки, эвакуационное освещение.

Планы эвакуации. Состав, содержание. Отработка.

Виды и опасные факторы огневых работ. Меры пожарной безопасности при их проведении. Требования к постоянным и временным местам проведения огневых работ. Методика подготовки технологического оборудования для проведения аварийно-ремонтных и огневых работ. Способы приведения «очищаемых» и «неочищаемых» аппаратов в пожаровзрывобезопасное состояние перед проведением  огневых работ.

Постоянные места сварки и требования пожарной безопасности к ним.

Порядок оформления письменных разрешений на проведение временных огневых работ на объектах. Противопожарные требования при проведении огневых работ.

Общие сведения о лакокрасочных материалах. Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов. Способы окраски изделий. Технологическое оборудование окрасочных установок. Пожарная опасность процессов окраски. Образование горючей среды в окрасочных камерах и производственных помещениях. Возможные источники зажигания. Причины и условия, способствующие распространению пожаров.

Мероприятия, направленные на исключение образования горючей среды и источников зажигания.

Требования пожарной безопасности при проектировании окрасочных участков.

Сушка окрашенных изделий. Сущность процессов сушки лакокрасочных покрытий.

Оборудование цехов окраски и сушки автоматическими установками пожаротушения и сигнализации.

Тема № 4. Автоматическая система пожарной сигнализации 
и пожаротушения.

Назначение, состав, область применения, перспективы развития установок пожарной автоматики.

Выбор вида пожарной автоматики в зависимости от класса пожаров.

Нормативные документы, регламентирующие необходимость защиты различных объектов средствами пожарной автоматики.

Определение расчетных параметров с целью выбора вида пожарной автоматики для защиты различных объектов.

Общие и специфические требования к установкам пожарной автоматики.

Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации. Основные принципы построения схем АПС и ОПС. Неадресные, адресные и адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации.

Установки водяного и пенного пожаротушения. Виды, схемы, принцип действия установок. Основное оборудование установок: контрольно-пусковые узлы, оросители, водопитатели, дозаторы, их устройство.

          Классификация, виды установок газового пожаротушения (УГПТ). Схемы, устройства, принцип работы, способы пуска УГПТ. 

Назначение систем оповещения о пожаре и управление эвакуацией, применяемые при этом технические средства и порядок их монтажа и размещения.

Перечень нормативных документов по эксплуатации АУП. Требования нормативных документов к эксплуатации установок пожаротушения. Методика проверки работоспособности установок водяного, пенного и газового пожаротушения. Виды обследований УАПЗ, методика их проведения. Сдача и прием в эксплуатацию. Документация по результатам обследований и приемки УАПЗ. Методика проверки работоспособности АСПДЗ и СОУЭ.
Тема № 5 Первичные средства пожаротушения 
и противопожарное оборудование.

Первичные средства пожаротушения (ручными и передвижными): огнетушителями, ящиками с песком (при необходимости), асбестовыми или войлочными покрывалами и внутренние пожарные краны. Назначение, классификация и устройство первичных средств пожаротушения. 

Пожарные краны: размещение, оборудование и расстановка. Требования СНиП, предъявляемые к пожарным кранам. Методы определения требуемого и фактического напоров у внутреннего пожарного крана.

Противопожарное водоснабжение высотных зданий. Особенности противопожарного водоснабжения зданий с массовым пребыванием людей

Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область применения. Состав заряда, принцип действия и характеристика ручных и передвижных огнетушителей: водных, воздушно-эмульсионных, воздушно-пенных, газовых, порошковых и комбинированных.

Эксплуатация и хранение огнетушителей. Правила проверки пригодности заряда. Сроки и порядок проведения перезарядки и испытания корпусов огнетушителей.

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: назначение, устройство, порядок применения.
Тема № 6.  Современные технологии пожаротушения.

Современные технологии пожаротушения:

- подслойный способ тушения пожаров в резервуарах;

- отечественные и импортные пенообразователи специального назначения;

- объемно-поверхностное тушение тонкораспыленной водой;

- локализация пожаров с помощью генераторов огнетушащего аэрозоля;

- нормативы применения (условия) современных технологий пожаротушения.

Основные пожарные автомобили. Назначение и общее устройство автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей. Базовые шасси автомобилей и их характеристики. Схемы насосных установок. Типовые схемы силовых передач. Система дополнительного охлаждения двигателя. Емкости для воды и пенообразователя. Механизмы управления из насосного отделения. Дополнительное электрооборудование. Табельная положенность и размещение пожарного оборудования.

Автомобили первой помощи. Назначение, устройство, тактико-технические характеристики.

Назначение и устройство, тактико-техническая характеристика пожарных автомобилей целевого применения.

Специальные пожарные автомобили. Пожарный рукавный автомобиль. Автомобиль связи и освещения. Аварийно-спасательный автомобиль. Штабной автомобиль и автомобиль газодымозащитной службы. Назначение, общее устройство, техническая характеристика, вывозимое оборудование, применение на пожаре, меры безопасности при использовании.

Пожарные автолестницы и коленчатые подъемники: назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации.

Автомобили вспомогательные и приспособленные для тушения: назначение, общее устройство, технические характеристики.

Назначение и область применения пожарных мотопомп.

Раздел 2. Пожарная безопасность огневых работ.
Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
     Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной

безопасности".  Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  Правила пожарной безопасности в  Российской  Федерации  ППБ   01-03.Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых  работ   на взрывоопасных и  взрывопожароопасных  объектах.  Объектовые   инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ.

Тема № 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ.  Пожарная   опасность веществ и материалов.
     Газоэлектросварочные и паяльные работы,  резка  металла,    работа с

клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими   материалами. Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и  особенности   пожарной опасности данных работ.

Тема № 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения

     Основные   причины   пожаров   при   производстве    и    ведении

газоэлектросварочных работ: 
· нарушение правил ведения работ,
· неисправность газоэлектросварочного  оборудования,  
· отсутствие  контроля  за    местами ведения работ по их завершению.
Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами  проведения  огневых    работ, а также по их окончании.

Тема № 4. Особенности  пожарной  опасности  при  ведении  огневых     работ на взрывопожароопасных объектах и установках.
     Проведение огневых работ на установках, находящихся под  давлением,

при проведении работ на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной   их подготовки.  Порядок  ведения  огневых   работ   во       взрывоопасных и взрывопожароопасных подразделениях организации.

Тема № 5. Газосварочные и электросварочные работы

Пожарная  опасность  газов,  применяемых  при  выполнении     работ.

Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов.

Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и   применения. Ацетиленовые  генераторы,  основные  требования  к   аппаратам.   Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами,  защита  их   от открытого огня и других тепловых источников. 
Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам. 
Порядок испытания и проверки газоподводящих шлангов. Техническое обслуживание,  планово-предупредительный   ремонт. Подключение  сварочных  аппаратов,   соединение   кабелей.     Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям".

Тема № 6. Постоянные  и  временные  посты.  Порядок  оформления     разрешения наряда-допуска.
Организация постоянных и временных постов  ведения  огневых   работ, основные требования. 
Порядок  оформления  разрешений,  наряд-допуска  на ведение огневых работ. Согласование со службами надзора. Порядок допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков. 
Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в  процессе подготовки, ведения и завершения работ.

Тема № 7. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре.
Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и устройство. 
Первичные средства  пожаротушения.   Назначение, техническая  характеристика,  порядок  работы  и  их   месторасположение. 
Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны. 
Практическое ознакомление и работа  с  огнетушителем  на   модельном очаге пожара.
Тема № 8.  Действия при пожаре.
Порядок сообщения о  пожаре.  Приемы  тушения  пожара  до   прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по  предотвращению   распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план  эвакуации.  
Действия    рабочих и служащих  после  прибытия  пожарных  подразделений  (оказание    помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных  ценностей   и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Отработка действий при обнаружении задымления,   загорания, пожара. Практическое занятие по эвакуации из предприятия.
Зачет

     Проверка знаний пожарно-технического минимума.
Раздел 3.  Пожарная безопасность дошкольных и образовательных учреждений.
Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

     Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной

безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации   ППБ 01-03. Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  Инструкции  по  пожарной  безопасности.   Права,     обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.
Тема 2.Организационные мероприятия по  обеспечению  пожарной   безопасности дошкольных и образовательных учреждений.
Краткий  анализ  пожаров  и  загораний,  произошедших  в    школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. 
Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы.  Примерное  положение  о  дружине  юных  пожарных.    
Задачи лиц, ответственных  за  пожарную  безопасность,  вытекающие  из     требований Федерального  закона  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности",  Федерального закона от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации   ППБ 01-03.

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся   общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения.

     Методические рекомендации по обучению  детей  дошкольного   возраста основам  правил  пожаробезопасного  поведения.  Проведение       уроков в общеобразовательных школах  в  рамках  дисциплины  "Основы   безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и   правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности.
     Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 4. Меры   пожарной   безопасности   в   дошкольных        и образовательных учреждениях.

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. 
Меры   пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных   приборов.   Короткое   замыкание,     перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными   жидкостями. 
Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих   жидкостей:   температура   вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и   ГЖ.
 Хранение  и  меры  пожарной  безопасности  при    пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.  Противопожарный  режим  в зданиях, на пришкольных территориях, в лесу. 
Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей;  расположение   парт, столов, стульев в классах,  кроватей  в  спальных  комнатах. Содержание входов,  выходов,  холлов,  коридоров,  лестничных  клеток. Содержание чердаков,  подвальных  помещений,  учебно-производственных    мастерских, кабинетов  химии  и  физики.  Разработка  планов  эвакуации. 
Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в многоэтажных зданиях, при вызове их на дачи в период оздоровительного

сезона; требования, предъявляемые  к  дачным  помещениям.    
Содержание и эксплуатация   местных   приборов   отопления,   кухонных   очагов   и водонагревателей.

Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж.   
Требования пожарной  безопасности  при  устройстве  новогодних  праздников,    организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение  массовых   мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5. Средства тушения  пожаров  и  правила  их  применения  для   тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

     Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве  и   принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.   Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

     Назначение первичных средств тушения пожара  (песок,   ведра  с  водой  и  бочки,  пожарный  инвентарь, различные покрывала), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

     Нормы  обеспечения  дошкольных  учреждений   и   школ     средствами

пожаротушения.

     Действия обслуживающего персонала, учащихся старших  классов   школ, школ-  интернатов  при  возникновении  пожара.  Организация  и    порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Практические занятия.

     Тренировка проведения эвакуации при  различных  сценариях   развития пожара. Проверка действий учащихся  общеобразовательных  учреждений   при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

     Проверка знаний пожарно-технического минимума.
Раздел 4. Пожарная  безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной

безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации   ППБ 01-03. Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Инструкции по пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности. 
Права, обязанности,  ответственность  должностных  лиц  за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организация  мероприятий  по  обеспечению  пожарной     безопасности организаций торговли и общественного питания, баз и складов.
Краткий анализ  пожаров  и  загораний  в  организациях    торговли и

общественного питания, базах и складах. 
Требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  безопасности",  Правил   пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, к обеспечению   требований пожарной безопасности в организациях  торговли,  общественного   питания, базах и складах. 
Основные организационные мероприятия по установлению   и поддержанию строгого противопожарного режима и осуществлению мер пожарной безопасности,  в  производственных,   административных,       складских и вспомогательных помещениях. 
Обязанности и ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных  им  объектов   (участков). Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, добровольной

пожарной дружины. 
Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на производстве и быту. Разработка плана эвакуации людей и   материальных ценностей и плана действий обслуживающего  персонала  при   возникновении пожара и объектовых инструкций "О мерах пожарной безопасности на объекте (участке)".
Тема 3. Требования правил пожарной безопасности  при  эксплуатации   зданий, сооружений, организаций торговли и общественного питания, баз и складов

                                   Раздел А

     Общие  требования   правил   пожарной   безопасности:     содержание территории, зданий и помещений, содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления,  сигнализации   и   пожаротушения.  
Пожарная     опасность электроустановок. 
Противопожарный режим  при  производстве    ремонтных и огневых работ.
                                   Раздел Б

     Меры    пожарной    безопасности    в          организациях торговли

продовольственными  товарами,  на  продовольственных  складах  и   базах.

Краткая пожарная характеристика огнеопасных  продовольственных   товаров:

· растительных, животных и синтетических масел  и  жиров

· спиртосодержащих

· изделий, эссенции, сена, соломы, фуража, спичек  и  т.п.  
Меры   пожарной безопасности при хранении и торговле.  Меры  пожарной  безопасности   при эксплуатации холодильных установок и механизмов с электродвигателями.

                                   Раздел В

 Меры пожарной безопасности на базах, в складах, магазинах и   других организаций торговли промышленными товарами.  Краткая  характеристика  и меры пожарной безопасности при хранении и продаже  ЛВЖ  и  ГЖ.   Пожарная опасность половой мастики, товаров бытовой химии,  парфюмерных   изделий, пороха, пистонов и др.

Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в складах и базах.

                                   Раздел Г

Меры пожарной безопасности в  организациях  общественного   питания: в обеденном зале, в цехах, складах, кладовых, бытовых  и  подсобных  помещениях.  Противопожарные       мероприятия при эксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, холодильных установок и  кухонного  оборудования.  
Меры  пожарной    безопасности при производстве кондитерских изделий. Пожарная опасность растительных масел и пищевых жиров. 
Меры  пожарной  безопасности  при  проведении   массовых мероприятий.  
Требования  правил  пожарной  безопасности  к  содержанию территории, зданий, гаражей, хозяйственных  построек  и   противопожарных разрывов между ними и к путям эвакуации. 
Меры пожарной безопасности   при эксплуатации отопительных и нагревательных  приборов,   электроустановок, радио и телевизоров, при хранении и  обращении  с  ЛВЖ,  ГЖ  и   горючими газами. 
Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров.

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, действия при возникновения пожара

 Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями. Нормы обеспечения предприятий, баз и складов первичными   средствами пожаротушения. 
Автоматические системы извещения о пожаре, дымоудаления и тушения пожаре. Устройство и правила пользования внутренними   пожарными кранами. 
Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющимися первичными средствами пожаротушения. Встреча и оказание помощи пожарным командам, организациям, порядок эвакуации людей и имущества.
Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

     Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Раздел 5. Пожарная безопасность лечебных учреждений.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
     Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной

безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации   ППБ 01-03. Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности,  ответственность  должностных  лиц  за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по  обеспечению  пожарной   безопасности лечебных учреждений.
Краткий обзор  пожаров,  происшедших  в  крае, районе,  области. Примеры наиболее характерных пожаров.  
Задачи  лиц,  ответственных  за   пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона  "О   пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской  Федерации   ППБ 01-03 и Федерального закона от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и  поддержанию   противопожарного   режима   на   вверенных   объектах.

Ответственность   должностных   лиц   за   противопожарное      состояние подведомственных объектов (участков). 
Обучение  рабочих  и  служащих по программе пожарно-технического минимума.
Противопожарный осмотр складских и подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей   кислородом, слесарных, столярных и других мастерских перед началом работы и   порядок их  закрытия  по  окончании  работы.  Принятие  мер  по    установлению и устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Тема 3. Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях
Меры пожарной безопасности при: эксплуатации  электрических   сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление,  искрение,  их  сущность,   причины возникновения  и  способы  предотвращения);  хранении  и      обращении с огнеопасными жидкостями  и  химическими  реактивами.  
Основные   факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура  вспышки,  воспламенения,  самовоспламенения). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме  выдаче,  хранении  и  использовании  огнеопасных      жидкостей и химических  реактивов. Проведении   огневых   работ:     (газосварочных, электросварочных, варке  битума  и  смол,  при  окрасочных    работах при применении  жидкого  топлива).

Основные  требования  Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Противопожарный  режим   и его индивидуальность в зависимости от  назначения  помещений:   кабинеты, палаты  для  больных,  хирургические,  физиотерапевтические     кабинеты, лаборатории, помещения рентгеноскопии и хранения рентгенопленки,   склады медикаментов и т.п.. Содержание чердаков, подвалов и подсобных помещений; меры пожарной безопасности при организации при  организации  в   лечебных учреждениях  киносеансов,  концертов  и  других  массовых мероприятий. 

Особенности в разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путей  эвакуации. 

Эксплуатация   отопительных   приборов;     применении препаратов бытовой  химии  в  аэрозольных   упаковках;       обращении с легковоспламеняющимися  жидкостями,   газами. Краткие       сведения об автоматических  установках  дымоудаления,  подпора  воздуха   в   домах повышенной этажности. 

Требования правил пожарной  безопасности  к   путям эвакуации.

Тема 4. Системы противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения и действия персонала при возникновении пожара.
Назначение  ручных  огнетушителей.  Устройство,  принцип    действия

углекислотных,  порошковых  и  аэрозольных  огнетушителей.     Правила их эксплуатации и  использования  для  тушения  пожара. 
Средства   пожарной сигнализации  в  медицинских  и   лечебных   учреждениях.     
Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств для  тушения  пожара  (песок,   различные покрывала, ведра и бочки с водой). 
Нормы обеспечения лечебных учреждений первичными средствами пожаротушения. 
Действия  обслуживающего   персонала при  возникновении  пожара:  вызов  пожарной  команды,  эвакуация  людей  и   имущества, тушение    пожара имеющимися  средствами, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

     Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Раздел 6. Пожарная безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
     Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной

безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации   ППБ 01-03. Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Инструкции по пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности. 
Права, обязанности и ответственность  должностных  лиц  за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по  обеспечению  пожарной   безопасности театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений.
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность,  вытекающие   из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации   ППБ 01-03. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности.  
Ответственность  должностных  лиц   за     противопожарное состояние   подведомственных им участков (объектов). Основные организационные мероприятия  по  установлению  противопожарного   режима. 

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технической   подготовки мерам пожарной безопасности на рабочих местах, в быту  и  действиям   при возникновении  пожара.  
Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий,  добровольных пожарных  дружин, их задачи и практическая деятельность.
Тема 3. Меры   пожарной    безопасности    в          театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях.
Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Анализ характерных пожаров и загораний.

Меры  пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных   приборов. Короткое   замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. 

Хранение и обращение с огнеопасными   жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Противопожарный режим при приеме и выдаче,  а   также использование  огнеопасных   жидкостей.   Проведение   огневых   работ.

Противопожарный режим в зависимости от назначения помещений: сцена, зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, костюмерная, столярная  и   др.

Соблюдение требований к расстановке  стульев,  кресел  и  их   креплению. Огнезащитная обработка  декораций  и  бутафории,  порядок  их хранения. Противопожарный  режим  при  демонстрации  кинофильмов.      Требования к обслуживающему персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров.   Порядок   переквалификации   киномехаников. 
Инструктаж обслуживающего персонала. Разработка плана эвакуации,  содержание   путей эвакуации.  Специальные  требования  пожарной  безопасности  к    музеям, картинным галереям, выставкам, библиотекам, циркам, памятникам культуры. Требования  к  производству  реставрационных   работ.   

Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, обращении с открытым   огнем (курение,  зажженная  спичка,  свеча);  эксплуатации  печей,     каминов, отопительных котлов и газовых приборов; обращении с  ЛВЖ  и   препаратами бытовой химии в аэрозольных упаковках.

Тема 4. Системы противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения и действия персонала при возникновении пожара.
 
Первичные средства пожаротушения. Назначение,  устройство,   принцип действия. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения в театрально-зрелищных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение   и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря  для  тушения  пожара.  Нормы   обеспечения зрелищных учреждений средствами пожаротушения.

Действия   обслуживающего   персонала         театрально-зрелищных и

культурно-просветительских учреждений при возникновении  пожара,   вызов, встреча и  сопровождение  пожарных  команд  к  месту  пожара,   загорания имеющимися средствами,  организация  эвакуации  людей  и    имущества при пожаре.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

     
Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Раздел 7.  Пожарная безопасность пожароопасных производств.

Введение.

 Анализ пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной

безопасности".  Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Правила пожарной безопасности в  Российской  Федерации  ППБ   01-03. Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых  работ   на взрывоопасных и  взрывопожароопасных  объектах.  Объектовые   инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ.

Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Пожарная опасность предприятия
Меры  пожарной  безопасности.  Причины  возникновения     пожаров от электрического тока и меры  по  их  предупреждению.  Пожарная   опасность технологических процессов организации.  Пожарная  опасность   территорий.

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры  пожарной   безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных   и других пожароопасных работ.

Тема 3. Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии.
Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. 
Виды систем пожаротушения и  сигнализации.  Назначение   установок противодымной защиты.
Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина.  Противопожарная  пропаганда.  Уголки  пожарной    безопасности. 
Противопожарный режим на территории объекта, в  подвальных  и   чердачных помещениях, содержание помещений.
Тема 4. Действия инженерно – технических работников, рабочих и служащих при пожаре.
Порядок сообщения о пожаре. Принятие мер по  предотвращению  распространения паники.
Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия  рабочих  и   служащих после прибытия  пожарных  подразделений  (оказание  помощи, участие в эвакуации материальных ценностей и   выполнение других работ по распоряжению руководителя тушения пожара). Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара. Практическое занятие по эвакуации людей.

Практическое занятие

Порядок содержания имеющихся на объекте средств  пожаротушения. Ознакомление с наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки  с  водой,  ящики  с  песком,   кошма, стационарные установки пожаротушения). Приемы  тушения  пожара  до  прибытия   пожарных подразделений. Практическая работа  с  огнетушителем  на   модельном очаге пожара.
Зачет

     
Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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